## Sheet1
/ |  | CG-6 Survey
/ |  | Survey Name: | VG_1253
/ |  | Instrument Serial Number: | 22090461
/ |  | Created: | 2023-02-17 04:53
/
/ |  | CG-6 Calibration
/ |  | Operator: | SB
/ |  | Gcal1 [mGal]: | 8131.321
/ |  | Goff [ADU]: | -8388608
/ |  | Gref [mGal]: | 0
/ |  | X Scale [arc-sec/ADU]: | 0.030797
/ |  | Y Scale [arc-sec/ADU]: | 0.031443
/ |  | X Offset [ADU]: | -108222
/ |  | Y Offset [ADU]: | -170730
/ |  | Temperature Coefficient [mGal/mK]: | -0.136
/ |  | Temperature Scale [mK/ADU]: | -0.000111
/ |  | Drift Rate [mGal/day]: | -0.069472
/ |  | Drift Zero Time: | 2022-08-19 17:21
/ |  | Firmware Version: | CG6_2_20220815
/
/Station | Date | Time | CorrGrav | Line | StdDev | StdErr | RawGrav | X | Y | SensorTemp | TideCorr | TiltCorr | TempCorr | DriftCorr | MeasurDur | InstrHeight | LatUser | LonUser | ElevUser | LatGPS | LonGPS | ElevGPS | Corrections[drift-temp-na-tide-tilt]
1 | 2023-02-17 | 4:53 | 4307.4836 | 1 | 0.0107 | 0.0014 | 4295.1742 | 2.6 | -0.9 | -1.7111 | -0.0657 | 0.0002 | -0.2329 | 12.6078 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2909 | 77.3265 | 1375.8 | 11011
1 | 2023-02-17 | 4:54 | 4307.4863 | 1 | 0.0123 | 0.0016 | 4295.1775 | 2.4 | -0.7 | -1.7193 | -0.0656 | 0.0002 | -0.2335 | 12.6078 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1378.5 | 11011
1 | 2023-02-17 | 4:55 | 4307.4878 | 1 | 0.0103 | 0.0013 | 4295.1798 | 1.6 | -2.2 | -1.7251 | -0.0655 | 0.0001 | -0.2345 | 12.6079 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1379.3 | 11011
1 | 2023-02-17 | 4:56 | 4307.4909 | 1 | 0.0094 | 0.0012 | 4295.1836 | 0.1 | -0.2 | -1.7266 | -0.0655 | 0.0001 | -0.2352 | 12.6079 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.291 | 77.3267 | 1376.8 | 11011
1 | 2023-02-17 | 4:57 | 4307.4926 | 1 | 0.0117 | 0.0015 | 4295.1859 | 0.8 | -0.4 | -1.735 | -0.0654 | 0 | -0.2359 | 12.608 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3262 | 1377.5 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:08 | 4307.3453 | 1 | 0.0118 | 0.0015 | 4295.0422 | 4.5 | -5.3 | -1.7758 | -0.0648 | 0.0006 | -0.2412 | 12.6085 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.326 | 1367.4 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:09 | 4307.3446 | 1 | 0.0131 | 0.0017 | 4295.0421 | 2.2 | -5.5 | -1.7786 | -0.0647 | 0.0004 | -0.2417 | 12.6085 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1366.6 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:10 | 4307.3458 | 1 | 0.0098 | 0.0013 | 4295.0433 | 1.2 | -5.7 | -1.7825 | -0.0647 | 0.0005 | -0.242 | 12.6086 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2913 | 77.3269 | 1365.7 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:11 | 4307.3479 | 1 | 0.0106 | 0.0014 | 4295.0461 | 0 | -5.1 | -1.7812 | -0.0646 | 0.0003 | -0.2425 | 12.6086 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3261 | 1365.1 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:12 | 4307.3471 | 1 | 0.0093 | 0.0012 | 4295.0454 | 1 | -4.9 | -1.7798 | -0.0646 | 0.0003 | -0.2427 | 12.6087 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2903 | 77.3261 | 1363.5 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:15 | 4307.5081 | 1 | 0.0102 | 0.0013 | 4295.2071 | -1.4 | 2 | -1.7919 | -0.0645 | 0.0002 | -0.2435 | 12.6089 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3261 | 1359.4 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:16 | 4307.5096 | 1 | 0.0136 | 0.0018 | 4295.2085 | -1.6 | 3.6 | -1.7941 | -0.0644 | 0.0002 | -0.2436 | 12.6089 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1358.6 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:17 | 4307.5115 | 1 | 0.0115 | 0.0015 | 4295.2108 | -2.4 | 3.7 | -1.799 | -0.0644 | 0.0003 | -0.2442 | 12.609 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1358.3 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:18 | 4307.5111 | 1 | 0.0091 | 0.0012 | 4295.2106 | -2.5 | 4.6 | -1.7962 | -0.0644 | 0.0004 | -0.2446 | 12.609 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3264 | 1357.7 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:19 | 4307.5124 | 1 | 0.0093 | 0.0012 | 4295.2123 | -3.2 | 3.9 | -1.8069 | -0.0644 | 0.0004 | -0.245 | 12.609 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3265 | 1357.7 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:25 | 4307.3394 | 1 | 0.0134 | 0.0017 | 4295.0404 | -3.5 | -1 | -1.8118 | -0.0643 | 0.0002 | -0.2463 | 12.6093 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1354.5 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:26 | 4307.3422 | 1 | 0.0104 | 0.0013 | 4295.0434 | -4.1 | -1 | -1.8116 | -0.0643 | 0.0002 | -0.2465 | 12.6094 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1354.7 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:27 | 4307.3401 | 1 | 0.0106 | 0.0014 | 4295.0417 | -2.6 | -1.2 | -1.8133 | -0.0642 | 0.0001 | -0.2469 | 12.6094 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3264 | 1353.8 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:28 | 4307.3408 | 1 | 0.01 | 0.0013 | 4295.0421 | -5.1 | -0.1 | -1.8128 | -0.0642 | 0.0003 | -0.2468 | 12.6095 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1353.5 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:29 | 4307.3405 | 1 | 0.0095 | 0.0012 | 4295.0418 | -5.3 | -0.2 | -1.8181 | -0.0642 | 0.0004 | -0.2469 | 12.6095 | 60 | 0.7 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1351.5 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:35 | 4307.4789 | 1 | 0.0124 | 0.0016 | 4295.1799 | -1.3 | -7.7 | -1.8201 | -0.0642 | 0.0008 | -0.2473 | 12.6098 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1354.2 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:36 | 4307.4806 | 1 | 0.0111 | 0.0014 | 4295.1819 | -1.3 | -7.5 | -1.8269 | -0.0642 | 0.0007 | -0.2476 | 12.6098 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3262 | 1354.1 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:37 | 4307.4798 | 1 | 0.0115 | 0.0015 | 4295.1814 | -2.2 | -6.4 | -1.8243 | -0.0643 | 0.0005 | -0.2477 | 12.6099 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1351.8 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:38 | 4307.4796 | 1 | 0.0144 | 0.0019 | 4295.1815 | -1 | -5.2 | -1.8178 | -0.0643 | 0.0004 | -0.248 | 12.6099 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1350.7 | 11011
1 | 2023-02-17 | 5:39 | 4307.4795 | 1 | 0.0113 | 0.0015 | 4295.1816 | -1.8 | -4.8 | -1.8279 | -0.0643 | 0.0003 | -0.248 | 12.61 | 60 | 0.211 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1351.3 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:46 | 4307.3361 | 2 | 0.0083 | 0.0011 | 4295.0391 | 1.1 | -3.5 | -1.8262 | -0.0644 | 0.0002 | -0.2491 | 12.6103 | 60 | 0.705 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2901 | 77.3257 | 1356.4 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:47 | 4307.3367 | 2 | 0.0113 | 0.0015 | 4295.0398 | 2.1 | -2.4 | -1.8251 | -0.0645 | 0.0001 | -0.2492 | 12.6104 | 60 | 0.705 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3261 | 1357.8 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:48 | 4307.3383 | 2 | 0.0099 | 0.0013 | 4295.0415 | 1 | -1.7 | -1.841 | -0.0645 | 0.0001 | -0.2492 | 12.6104 | 60 | 0.705 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2907 | 77.3264 | 1358.8 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:49 | 4307.3371 | 2 | 0.0093 | 0.0012 | 4295.0403 | 0.8 | -3.1 | -1.8322 | -0.0645 | 0.0002 | -0.2493 | 12.6105 | 60 | 0.705 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1360.2 | 11011
2 | 2023-02-17 | 5:50 | 4307.3366 | 2 | 0.0109 | 0.0014 | 4295.0401 | 0.1 | -2.7 | -1.8362 | -0.0646 | 0.0001 | -0.2495 | 12.6105 | 60 | 0.705 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3264 | 1360.9 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:01 | 4307.2065 | 2 | 0.0105 | 0.0014 | 4294.9097 | -2.3 | 1.2 | -1.8384 | -0.0651 | 0.0001 | -0.2493 | 12.6111 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1357.3 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:02 | 4307.2114 | 2 | 0.0113 | 0.0015 | 4294.9142 | -4.1 | 4.5 | -1.8293 | -0.0651 | 0.0004 | -0.2492 | 12.6111 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1357.8 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:03 | 4307.2168 | 2 | 0.0142 | 0.0018 | 4294.9197 | -3.3 | 5.3 | -1.8373 | -0.0652 | 0.0006 | -0.2494 | 12.6111 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1357.6 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:04 | 4307.2185 | 2 | 0.0127 | 0.0016 | 4294.9216 | -3.7 | 5.6 | -1.8366 | -0.0652 | 0.0005 | -0.2495 | 12.6112 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3264 | 1356.9 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:05 | 4307.2216 | 2 | 0.012 | 0.0016 | 4294.9246 | -1.8 | 6.5 | -1.8381 | -0.0653 | 0.0005 | -0.2495 | 12.6112 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2907 | 77.3264 | 1355.2 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:09 | 4307.3389 | 2 | 0.01 | 0.0013 | 4295.0423 | -2.7 | -2.1 | -1.8319 | -0.0656 | 0.0002 | -0.2495 | 12.6114 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1353.2 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:10 | 4307.343 | 2 | 0.0106 | 0.0014 | 4295.0465 | -2.1 | -1.2 | -1.8324 | -0.0656 | 0.0002 | -0.2496 | 12.6115 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1354.3 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:11 | 4307.345 | 2 | 0.0113 | 0.0015 | 4295.0487 | -2.6 | 0 | -1.8346 | -0.0657 | 0.0001 | -0.2497 | 12.6115 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3261 | 1352 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:12 | 4307.3461 | 2 | 0.0098 | 0.0013 | 4295.0497 | -3.9 | 0.4 | -1.8301 | -0.0658 | 0.0002 | -0.2496 | 12.6116 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3261 | 1353.2 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:13 | 4307.3457 | 2 | 0.0117 | 0.0015 | 4295.0495 | -4.5 | 0.2 | -1.8437 | -0.0658 | 0.0003 | -0.2499 | 12.6116 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1354.8 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:17 | 4307.2049 | 2 | 0.011 | 0.0014 | 4294.9086 | -2.9 | 4 | -1.8384 | -0.0662 | 0.0003 | -0.2497 | 12.6118 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1352.6 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:18 | 4307.1972 | 2 | 0.0119 | 0.0015 | 4294.9002 | -8.1 | 5.1 | -1.8349 | -0.0663 | 0.0011 | -0.2496 | 12.6119 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1350.4 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:19 | 4307.1926 | 2 | 0.0123 | 0.0016 | 4294.8951 | -10.4 | 5.9 | -1.8373 | -0.0663 | 0.0017 | -0.2498 | 12.6119 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.326 | 1350.3 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:20 | 4307.1925 | 2 | 0.0125 | 0.0016 | 4294.8952 | -9.7 | 6.1 | -1.8369 | -0.0664 | 0.0016 | -0.2499 | 12.612 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3261 | 1350.2 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:21 | 4307.1934 | 2 | 0.0102 | 0.0013 | 4294.8956 | -10.5 | 6.6 | -1.8345 | -0.0665 | 0.002 | -0.2498 | 12.612 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1352.8 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:25 | 4307.3347 | 2 | 0.0097 | 0.0013 | 4295.0386 | -5.5 | 0 | -1.832 | -0.0668 | 0.0004 | -0.2496 | 12.6122 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1354.3 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:26 | 4307.3333 | 2 | 0.0133 | 0.0017 | 4295.0369 | -7.1 | -0.2 | -1.8355 | -0.0669 | 0.0006 | -0.2496 | 12.6123 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3261 | 1354.7 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:27 | 4307.3319 | 2 | 0.012 | 0.0015 | 4295.0358 | -6.7 | 1.2 | -1.8335 | -0.067 | 0.0005 | -0.2497 | 12.6123 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1356.8 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:28 | 4307.3311 | 2 | 0.0116 | 0.0015 | 4295.035 | -7.2 | 0.4 | -1.8381 | -0.0671 | 0.0006 | -0.2497 | 12.6124 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1357.4 | 11011
2 | 2023-02-17 | 6:29 | 4307.3327 | 2 | 0.0098 | 0.0013 | 4295.0362 | -9.5 | -0.2 | -1.8371 | -0.0672 | 0.0012 | -0.25 | 12.6124 | 60 | 0.704 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3261 | 1357.5 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:34 | 4307.5159 | 3 | 0.0128 | 0.0017 | 4295.2204 | 0.1 | 0.7 | -1.8288 | -0.0677 | 0 | -0.2494 | 12.6127 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1360 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:35 | 4307.5159 | 3 | 0.0077 | 0.001 | 4295.2204 | -1 | 0.7 | -1.837 | -0.0678 | 0.0001 | -0.2494 | 12.6127 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1361.4 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:36 | 4307.5143 | 3 | 0.0112 | 0.0014 | 4295.2188 | 1.6 | 1.4 | -1.8315 | -0.068 | 0.0001 | -0.2494 | 12.6128 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1361.4 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:37 | 4307.5147 | 3 | 0.0088 | 0.0011 | 4295.2195 | 0.3 | 2.7 | -1.8359 | -0.0681 | 0.0001 | -0.2497 | 12.6128 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1362.8 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:38 | 4307.5126 | 3 | 0.0091 | 0.0012 | 4295.2173 | 0.5 | 2.7 | -1.8339 | -0.0682 | 0.0002 | -0.2495 | 12.6128 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1363 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:43 | 4307.2594 | 3 | 0.0113 | 0.0015 | 4294.9634 | 6.7 | 8 | -1.8352 | -0.0687 | 0.0013 | -0.2497 | 12.6131 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3264 | 1365 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:44 | 4307.2504 | 3 | 0.0132 | 0.0017 | 4294.9547 | 5.6 | 7.4 | -1.8362 | -0.0688 | 0.0012 | -0.2497 | 12.6131 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1365.1 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:45 | 4307.2428 | 3 | 0.0112 | 0.0014 | 4294.9475 | 5.5 | 4.5 | -1.8373 | -0.0689 | 0.0006 | -0.2496 | 12.6132 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1365 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:46 | 4307.2335 | 3 | 0.0103 | 0.0013 | 4294.9387 | 4.3 | 3.4 | -1.8372 | -0.069 | 0.0004 | -0.2497 | 12.6132 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3262 | 1363.9 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:47 | 4307.2285 | 3 | 0.0083 | 0.0011 | 4294.9337 | 3.7 | 2.4 | -1.8375 | -0.0692 | 0.0003 | -0.2496 | 12.6133 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3261 | 1364 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:50 | 4307.4985 | 3 | 0.01 | 0.0013 | 4295.2038 | -1.5 | 1 | -1.8351 | -0.0696 | 0.0001 | -0.2493 | 12.6134 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3264 | 1365.9 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:51 | 4307.4954 | 3 | 0.011 | 0.0014 | 4295.201 | -1.1 | 1.3 | -1.8322 | -0.0697 | 0.0001 | -0.2495 | 12.6135 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1366.9 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:52 | 4307.4932 | 3 | 0.0096 | 0.0012 | 4295.199 | -2.2 | -1 | -1.8392 | -0.0698 | 0.0001 | -0.2497 | 12.6135 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1365.9 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:53 | 4307.4891 | 3 | 0.0101 | 0.0013 | 4295.1948 | -3.4 | -0.9 | -1.8318 | -0.0699 | 0.0002 | -0.2496 | 12.6136 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3264 | 1365 | 11011
1 | 2023-02-17 | 6:54 | 4307.4876 | 3 | 0.0076 | 0.001 | 4295.1935 | -3 | -0.2 | -1.8351 | -0.07 | 0.0001 | -0.2497 | 12.6136 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1364.6 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:58 | 4307.1919 | 3 | 0.0108 | 0.0014 | 4294.8975 | -2 | -2.1 | -1.8323 | -0.0705 | 0.0002 | -0.2491 | 12.6138 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1364.8 | 11011
3 | 2023-02-17 | 6:59 | 4307.1976 | 3 | 0.0086 | 0.0011 | 4294.9028 | -5.6 | 0.6 | -1.8259 | -0.0706 | 0.0005 | -0.2489 | 12.6138 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1365 | 11011
3 | 2023-02-17 | 7:00 | 4307.1988 | 3 | 0.0106 | 0.0014 | 4294.904 | -6.5 | 2.2 | -1.8236 | -0.0707 | 0.0006 | -0.2489 | 12.6139 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3262 | 1365.3 | 11011
3 | 2023-02-17 | 7:01 | 4307.2085 | 3 | 0.0114 | 0.0015 | 4294.9129 | -7.9 | 6.1 | -1.8304 | -0.0709 | 0.0013 | -0.2489 | 12.6139 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1367.3 | 11011
3 | 2023-02-17 | 7:02 | 4307.2208 | 3 | 0.0105 | 0.0014 | 4294.9248 | -6.4 | 9.7 | -1.8291 | -0.071 | 0.0017 | -0.2486 | 12.614 | 60 | 1.2 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | -- | -- | -- | 11011
1 | 2023-02-17 | 7:06 | 4307.4629 | 3 | 0.0141 | 0.0018 | 4295.1678 | -7 | -3.7 | -1.8198 | -0.0716 | 0.0008 | -0.2483 | 12.6142 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3266 | 1368 | 11011
1 | 2023-02-17 | 7:07 | 4307.4608 | 3 | 0.0114 | 0.0015 | 4295.1659 | -7 | -3.2 | -1.8252 | -0.0717 | 0.0006 | -0.2483 | 12.6142 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3263 | 1367.9 | 11011
1 | 2023-02-17 | 7:08 | 4307.4634 | 3 | 0.0112 | 0.0014 | 4295.1686 | -6.5 | -4.8 | -1.8289 | -0.0718 | 0.0007 | -0.2485 | 12.6143 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2905 | 77.3263 | 1367.6 | 11011
1 | 2023-02-17 | 7:09 | 4307.462 | 3 | 0.0109 | 0.0014 | 4295.1665 | -10.1 | -4 | -1.8291 | -0.072 | 0.0013 | -0.2483 | 12.6143 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2904 | 77.3263 | 1367.1 | 11011
1 | 2023-02-17 | 7:10 | 4307.462 | 3 | 0.0116 | 0.0015 | 4295.1669 | -10.2 | -4.2 | -1.827 | -0.0721 | 0.0016 | -0.2487 | 12.6144 | 60 | 0.21 | 43.2906 | 77.3262 | 1367.4 | 43.2906 | 77.3261 | 1367.4 | 11011

## Sheet2
1 | 4:53 | 4307.4836 | -0.00464
1 | 4:54 | 4307.4863 | -0.00194
1 | 4:55 | 4307.4878 | -0.00044 | 4:55 | 4307.4882
1 | 4:56 | 4307.4909 | 0.00266
1 | 4:57 | 4307.4926 | 0.00436
2 | 5:08 | 4307.3453 | 0.01178
2 | 5:09 | 4307.3446 | 0.01108
2 | 5:10 | 4307.3458 | 0.01228 | 5:10 | 4307.3461 | 0.15687
2 | 5:11 | 4307.3479 | 0.01438
2 | 5:12 | 4307.3471 | 0.01358
1 | 5:15 | 4307.5081 | 0.01986
1 | 5:16 | 4307.5096 | 0.02136
1 | 5:17 | 4307.5115 | 0.02326 | 5:17 | 4307.5105 | 0.16684 | 0.15472 | 0.010755
1 | 5:18 | 4307.5111 | 0.02286
1 | 5:19 | 4307.5124 | 0.02416
2 | 5:25 | 4307.3394 | 0.0058795
2 | 5:26 | 4307.3422 | 0.0086795
2 | 5:27 | 4307.3401 | 0.0065795 | 5:27 | 4307.3406 | 0.15442
2 | 5:28 | 4307.3408 | 0.0072795
2 | 5:29 | 4307.3405 | 0.0069795 |  |  |  |  | 0.15565
1 | 5:35 | 4307.4789 | -0.00934 |  |  |  |  | 0.15379
1 | 5:36 | 4307.4806 | -0.00764
1 | 5:37 | 4307.4798 | -0.00844 | 5:37 | 4307.4797 | 0.14074
1 | 5:38 | 4307.4796 | -0.00864
1 | 5:39 | 4307.4795 | -0.00874
2 | 5:46 | 4307.3361 | 0.0025795
2 | 5:47 | 4307.3367 | 0.0031795
2 | 5:48 | 4307.3383 | 0.0047795 | 5:48 | 4307.337
2 | 5:49 | 4307.3371 | 0.0035795
2 | 5:50 | 4307.3366 | 0.0030795

## Sheet3
1 | 0 | 0
1 | 60 | 2.7
1 | 120 | 4.2
1 | 180 | 7.3
1 | 240 | 9
2 | 903 | -138.3
2 | 963 | -139
2 | 1023 | -137.8
2 | 1083 | -135.7
2 | 1143 | -136.5
1 | 1363 | 24.5
1 | 1423 | 26
1 | 1483 | 27.9
1 | 1543 | 27.5
1 | 1603 | 28.8
2 | 1946 | -144.2
2 | 2006 | -141.4
2 | 2066 | -143.5
2 | 2126 | -142.8
2 | 2186 | -143.1
1 | 2522 | -4.7
1 | 2582 | -3
1 | 2642 | -3.8
1 | 2702 | -4
1 | 2762 | -4.1
2 | 3206 | -147.5
2 | 3266 | -146.9
2 | 3326 | -145.3
2 | 3386 | -146.5
2 | 3446 | -147